## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

## 

Προς:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας

Ιερά Οδός 75,

Αθήνα 11855

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

του/της (Φυσικό/ Νομικό Πρόσωπο) νομίμως εκπροσωπούμενο από τον/τους υπογράφοντες ……………………………………….., για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 686(ΔΤΥ)/22.07.2019 διακήρυξη

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Κωδικός Άρθρου** | **Είδος εργασίας** | **Μονάδα μέτρησης** | **Τεμάχια** | **Τιμή μονάδας (€)** | **Δαπάνη (€)** |
| 1 | Α.Τ. 1 | Καθαιρέσεις, μεταφορές, αποκαταστάσεις | Κατ΄αποκοπή |  |  |  |
| 2 | Α.Τ. 2 | Εργαστηριακός πάγκος με επιφάνεια εργασίας stoneware | τ.μ. | 361.2 |  |  |
| 3 | Α.Τ. 3 | Εργαστηριακός πάγκος με επιφάνεια εργασίας stoneware (χωρίς ντουλάπια στο κάτω μέρος) | τ.μ. | 84.90 |  |  |
| 4 | Α.Τ. 4 | Εργαστηριακός πάγκος με επιφάνεια εργασίας HPL | τ.μ. | 88 |  |  |
| 5 | Α.Τ. 5 | Πάγκος με διπλό ανοξείδωτο νεροχύτη | τεμ. | 1 |  |  |
| 6 | Α.Τ. 6 | Πάγκος με ανοξείδωτο νεροχύτη | τεμ. | 3.20 |  |  |
| 7 | Α.Τ. 7 | Απαγωγός εστία διαστάσεων 1,26 χ 0,85 Χ 2,40 m | τεμ. | 5 |  |  |
| 8 | Α.Τ. 8 | Απαγωγός εστία διαστάσεων 1,56 χ 0,85 Χ 2,40 m | τεμ. | 2 |  |  |
| 9 | Α.Τ. 9 | Απαγωγός εστία διαστάσεων 1,86 χ 0,85 Χ 2,40 m | τεμ. | 6 |  |  |
| 10 | Α.Τ. 10 | Ντουλάπι φύλαξης χημικών ουσιών (οξέων / βάσεων), μονόφυλλο χωρίς τζαμόπορτα | τεμ. | 2 |  |  |
| 11 | Α.Τ. 11 | Ντουλάπι φύλαξης χημικών ουσιών (οξέων / βάσεων), δίφυλλο χωρίς τζαμόπορτα | τεμ. | 13 |  |  |
| 12 | Α.Τ. 12 | Σύστημα καταιονισμού ύδατος (πλύσεως ματιών) | τεμ. | 6 |  |  |
| 13 | Α.Τ. 13 | Ταχυθερμαντήρας ζεστού νερού | τεμ. | 3 |  |  |
| 14 | Α.Τ. 14 | Τροχήλατο σκαμπό, χωρίς μπράτσα | τεμ. | 240 |  |  |
| 15 | Α.Τ. 15 | Ντουλάπι επίτοιχο ή επιδαπέδιο | τεμ. | 88.8 |  |  |
| 16 | Α.Τ. 16 | Ντουλάπα επιδαπέδια | τ.μ. | 14.1 |  |  |
| 17 | Α.Τ. 17 | πλυση γυαλικών | τεμ. | 1 |  |  |
| 18 | Α.Τ. 18 | Eπιφάνεια εργασίας πάγκου stoneware | τ.μ. | 8.4 |  |  |
| **ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | | | | | |  |
| **ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | | | | | |  |

Η Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο του διαγωνισμού και ισχύει έως …/…/….

Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/ σφραγίδα στις περιπτώσεις νομικών προσώπων