## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Προς:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας

Ιερά Οδός 75,

Αθήνα 11855

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

του/της (Φυσικό/ Νομικό Πρόσωπο) νομίμως εκπροσωπούμενο από τον/τους υπογράφοντες ……………………………………….., για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της σχέσης ποιότητας - τιμής για **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 1237(ΔΤΥ)/23.12.2020 διακήρυξη

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΑΡ. ΤΙΜ** | **ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ** | **ΜΟΝΑΔΑ**  | **ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
| 1 | Φωτιστικό 1  | τεμ. |  | 485 |  |
| 2 | Φωτιστικό 2 | τεμ. |  | 237 |  |
| 3 | Φωτιστικό 3 | τεμ. |  | 29 |  |
| 4 | Φωτιστικό 4 | τεμ. |  | 16 |  |
| 5 | Φωτιστικό 5 | τεμ. |  | 508 |  |
| 6 | Φωτιστικό 6 | τεμ. |  | 9 |  |
| 7 | Φωτιστικό 7 | τεμ. |  | 84 |  |
| 8 | Φωτιστικό 8 | τεμ. |  | 275 |  |
| 9 | Φωτιστικό 9 | τεμ. |  | 122 |  |
| 10 | Φωτιστικό 10 | τεμ. |  | 244 |  |
| 11 | Φωτιστικό 11 | τεμ. |  | 34 |  |
| 12 | Φωτιστικό 12 | τεμ. |  | 8 |  |
| 13 | Φωτιστικό 13 | τεμ. |  | 6 |  |
| 14 | Φωτιστικό 14 | τεμ. |  | 30 |  |
| 15 | Φωτιστικό 15 | τεμ. |  | 43 |  |
| 16 | Φωτιστικό 16 | τεμ. |  | 10 |  |
| 17 | Φωτιστικό 17 | τεμ. |  | 8 |  |
| 18 | Φωτιστικό 18 | τεμ. |  | 2 |  |
| 19 | Ηλεκτρικός πίνακας προστασίας ΙΡ 43 | τεμ. |  | 1 |  |
| 20 | Ασφάλεια αυτόματη 10Α | τεμ. |  | 6 |  |
| 21 | Καλώδιο τύπου ΝΥM Tριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 | m |  | 330 |  |
| 22 | Πολυπολικό καλώδιο | m |  | 40 |  |
| 23 | Διακόπτης διαρροής 2x25A | τεμ. |  | 6 |  |
| 24 | Ρελέ ρευματώθησης (καστάνιας) | τεμ. |  | 6 |  |
| 25 | Γενικός διακόπτης 3X40A | τεμ. |  | 1 |  |
| 26 | Ραγοδιακόπτης φορτίου | τεμ. |  | 3 |  |
| 27 | Μπουτόν καστάνιας | τεμ. |  | 6 |  |
| 28 | Ενδεικτική λυχνία | τεμ. |  | 1 |  |
| 29 | Κανάλι με κάλυμμα | m |  | 10 |  |
| 30 | Ικριώματα |   |   | κατ΄αποκοπή |  |
| **ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |  |
| **ΦΠΑ24%**  |  |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ** |  |

Η Προσφορά ισχύει έως …/…/….

Ονοματεπώνυμο/ υπογραφή/ σφραγίδα στις περιπτώσεις νομικών προσώπων